| Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Теплосчетчик - регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М

исполнение ТСР-043

Количество комплектов однотипных приборов                        шт.

| Источник питания: 15.24, шт. |  | 30.24, шт. |  | Длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплектный паспорт |  |
| --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | DN подводящего трубопровода | каналы расхода | каналы температуры | каналы давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера ЭРСВ-540Л(Ф)В, ЭРСВ-570Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ | реверсивное исполнение | DN расходомера | длина кабеля связи, м | Подобранные пары | Датчик температуры наружного воздуха | длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи, м | тип штуцера (прямой, наклонный) | Pмакс для ПД (1,0 или 1,6) Мпа | длина кабеля связи, м |
|  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| Номер канала | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4* (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) | Взлет КПА ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040** |  | АСДВ-020 |  | АССВ-030 ** |  | Взлет СП ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet | считыватель архивных данных | адаптер сотовой связи |  | программный комплекс |

*    –  для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах DN10 – DN100;

**   – оформляется отдельной картой заказа.

Дополнительные услуги:

| Проектирование |  | Монтаж |  | Шеф-монтаж |  | Пусконаладочные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |