|  | 1303 | vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ - ИГС

исполнения ЭКСПЕРТ – 9х1МИ

(ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ: IP65, t° жидкости от -10 до 70°C, футеровка – полиуретан)

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Исполнение | Эксперт- 9 _ 1МИ | - | 1_ | - | 2_ | - | 31 | - | 4_ | - | 5_ | - | П_ | - | Б_ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, % |  |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

| материал трубопровода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| исполнение по назначению | общее |  | промышленное |  | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| Эксперт-911 МИ | Эксперт-921МИ |
| --- | --- |
| сэндвич, DN 10 |  | сэндвич, DN 50 |  | фланцевый, DN 20 |  | фланцевый, DN 80 |  |
| сэндвич, DN 15 |  | сэндвич, DN 65 |  | фланцевый, DN 25 |  | фланцевый, DN 100 |  |
| сэндвич, DN 20 |  | сэндвич, DN 80 |  | фланцевый, DN 32 |  | фланцевый, DN 150 |  |
| сэндвич, DN 25 |  | сэндвич, DN 100 |  | фланцевый, DN 40 |  | фланцевый, DN 200 |  |
| сэндвич, DN 32 |  | сэндвич, DN 150 |  | фланцевый, DN 50 |  | фланцевый, DN 300 |  |
| сэндвич, DN 40 |  |  | фланцевый, DN 65 |  |

| Конструкция | Эксперт-9х1МИ | раздельный с вычислителем | Х | Поворот блока измерения (БИ) | -51 | без поворота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -52 | на 1800 |  |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820,сталь Ст-20 |  | Направление потока | -П1 | однонаправленное |  |
|  | -12 | ГОСТ 12820, нержав.сталь сталь*. |  |  | -П2 | реверсивное |  |
| Материал электродов | -21 | нержавеющая сталь |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | отсутствует |  |
|  | -22 | титан |  |  | -Б2 | 15.24 |  |
| Защитные кольца | -31 | без колец | Х |  | -Б3 | 30.24 |  |
| Погрешность измерения | -41 | ( 1% в диапазоне 1: 80 |  |
|  | -42 | ( 0,5% в диапазоне 1: 10* |  |

* - возможно до DN 100;

Комплектация:

| Сервисные модули (не более 2): | Универсальный выход |  |  |  | Ethernet |  | Токовый выход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м |  |
| --- | --- |
| длина кабеля связи БИ - вычислитель, м |  | длина кабеля питания, м |  |

| Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем |  |  | без обогревающего кабеля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| DN трубопровода | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |

** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы DN 10 - DN 100

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |