|  | 1303 | vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой «Взлет МР» - ИГС

исполнение УРСВ-744Ех/-722Ex

| ИНН конечного заказчика / наименование конечного заказчика: |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа: |  |
| Позиция прибора: |  |

| Дополнительный маркировочный шильд из нерж. стали |  |
| --- | --- |

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| исполнение | УРСВ-7__ Ex | - | 11 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 51 | - | 6 | - | 71 | - | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, % |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

|  |  | 722Ex, DN 40 |  | 744Ex, DN 80 |  | 744Ex, DN 150 |  | 744Ex, DN 300 |  | 744Ex, DN 500 |  | 744Ex, DN 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 722Ex, DN 25 |  | 744Ex, DN 50 |  | 744Ex, DN 100 |  | 744Ex, DN 200 |  | 744Ex, DN 350 |  | 744Ex, DN 600 |  | 744Ex, DN 900 |  |
| 722Ex, DN 32 |  | 744Ex, DN 65 |  | 744Ex, DN 125 |  | 744Ex, DN 250 |  | 744Ex, DN 400 |  | 744Ex, DN 700 |  | 744Ex, DN 1000 |  |

| Степень защиты | -11 | IP67 БЭ, IP68 ИУ | Х | Источник питания ~220/=24 B | -41 | ИВП 24.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление **** | -21 | 2,5 МПа \ исполнение «В» |  |  | -42 | не поставлять |  |
|  | -22 | 2,5 МПа \ исполнение «E» |  | Интерфейс | -51 | стандартная комплектация** | Х |
|  | -23 | 4 МПа |  | Материал ИУ*** | -61 | Ст20 |  |
|  | -24 | 16 МПа |  |  | -62 | 12Х18Н10Т |  |
|  | -25 | 6,3 МПа |  |  | -63 | 09Г2С |  |
|  | -26 | 10 МПа |  | Поворот БЭ | -71 | самостоятельный разворот | Х |
| Исполнение | -31 | единое |  | Поворот индикатора* | -81 | без поворота |  |
|  | -32 | раздельное* |  |  | -82 | на 900 по часовой стрелке |  |

* - для раздельного исполнения повороты БЭ и индикатора не используются, указывается значение без поворота;

**- два универсальных выхода, HART, RS485 MODBUS, вход управления;

*** - до DN150 мм включительно материал проточной части – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

**** - стандартный тип фланцев по умолчанию, в случае специального исполнения – указывайте тип в примечании

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для выходного интерфейса, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  |  |  |

| длина кабеля связи для раздельного исполнения, м: | 2м | 5м | 10м |
| --- | --- | --- | --- |

| теплоизоляционный чехол для БЭ |  | Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | крепеж из углер. стали |  | крепеж из н/ж стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н/ж сталь (крепеж из н/ж стали) |  |  |
|  | 09Г2С (крепеж из морозостойкой стали) |  |  |

| DN трубопровода | комплект монтажный УРСВ-744 (фланцы, крепеж, прокладки) | комплект конфузоров |
| --- | --- | --- |

| габаритный имитатор: Ст20 |  | 12Х18Н10Т |  | 09Г2С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Барьеры искрозащиты:

| RS 485: Корунд М3 – 1 шт. |  | Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт. |  | Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт. |  | Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт. |  |

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |