| Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исходные данные для проектирования

Автоматизированного теплового пункта ВЗЛЕТ АТП

| № | наименование значения параметров |
| --- | --- |
| Источник теплоснабжения: |
| 1. | Тепловая сеть:….…………………………………………………..…: | 2х трубная |  | 3х трубная |  | 4х трубная |  |
| 2. | Диаметры ввода ТС условные, мм...….……..………………..…: | Dy1 |  | Dy2 |  | Dy3 |  | Dy4 |  |
| 3. | Температурный график тепловой сети, оС | прямая |  | обратка |  | расчетная Т наружного воздуха, оС |  |
| 4. | Температура точки излома графика (график ТС в межотопительный период), оС ................................................. |  |
| 5. | Давление в трубопроводе ТС, МПа | прямом |  | обратном |  | гарантированный напор, м.вод.ст |  |
| 6. | Расположение вводов ТС: | правое |  | левое |  | тип здания: | админ. |  | произв. |  | жилое |  |
| 7. | Габариты Взлет АТП, м……………….…: | длина |  | ширина |  | высота |  |
| Система отопления: |
| 1. | Зависимая схема присоединения……………………….…………: | модульное исполнение |  | набор оборудования |  |
| 2. | Независимая схема присоединения: | модуль с пластинчатым теплообменником |  | с сохранением сущ. ТО |  |
| 3. | Резервирование теплообменников (2-а ТО): | 50% нагрузки |  | 100% нагрузки |  | высота верхней точки СО, м |  |
| 4. | Dy ввода СО условные, мм: | прямая |  | обратка |  | температурный график СО, оС | прямая |  | обратка |  |
| 5. | Расчетная мощность СО, Гкал/час |  | гидравлическое сопротивление СО, м.вод.ст. |  |
| Система горячего водоснабжения: |
| 1. | Присоединение | через пластинч. теплооб. (закрытая система) |  | через регулятор смешения (открытая система) |  |
| 2. | Схема присоединения: | одноступенчатая |  | двухступенчатая |  | с сохранением сущ. ТО |  |
| 3. | Резервирование теплообменников (2-а ТО): | 50% нагрузки |  | 100% нагрузки |  | циркуляционный трубопровод |  |
| 4. | Dy трубопровода, мм | подающего |  | циркуляционного |  | холодной воды |  |
| 5. | Давление в трубопроводе холодной воды (минимум), МПа |  | высота верхней точки сист. ГВС, м |  |
| 6. | Расчетная мощность сист. ГВС, Гкал/час |  | гидравлическое сопротивление сист. ГВС, м.вод.ст. |  |
| Вентиляция: |
| 1. | Расчетная мощность, Гкал/час |  | требование по соблюдению температурного графика обратной воды |  |
| 2. | Dy ввода СВ условные, мм: | прямая |  | обратка |  | температурный график СВ, оС | прямая |  | обратка |  |
| 3. | Отдельное регулирования СВ |  | модульное исполнение |  | набор оборудования |  |
| 4. | Узел учета на вводе ТС |  | узел учета в системе ГВС: | тр-д ХВ |  | тр-д подачи ГВС |  | цирк-ция ГВС |  |
| 5. | Дополнительные расходомеры для учета ГВС в межотопительный период |  |
| Дополнительное оборудование: |
| 1. | Дополнительные расходомеры для учета ГВС в межотопительный период |  |
| 2. | Тепловая изоляция |  | арматура присоединения: | к ТС |  | к СО |  | клапан избыточного давления СО |  |
| 3. | Грязевик в трубопроводе ТС | подающем |  | обратном |  | дренажный насос |  | линия слив-промывка |  |
| 4. | Контрольно-измерительные приборы на вводе | ТС |  | СО |  | автомат. вкл. резерва эл. питания (АВР) |  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  заказчика ___________________________________________________ тел. _________________

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________