| Город |  | Представительство г. Москва: 141407, МО, г. Химки, кв-л Яковлево, 10Н заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ  исполнения  ЭКСПЕРТ-9х2МО

###### (ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов шт.

| исполнение | Эксперт- 9 _ 2МО | - | 11 | - | 21 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | П | - | ПР | - | Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| исполнение по назначению | общее |  | промышленное |  | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| Эксперт-912 МО | Эксперт-922МО |
| --- | --- |
| сэндвич Ду 10 мм |  | сэндвич Ду 50 мм |  | фланцевый, Ду 20 мм |  | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| сэндвич Ду 15 мм |  | сэндвич Ду 65 мм |  | фланцевый, Ду 25 мм |  | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| сэндвич Ду 20мм |  | сэндвич Ду 80 мм |  | фланцевый, Ду 32мм |  | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| сэндвич Ду 25 мм |  | сэндвич Ду 100 мм |  | фланцевый, Ду 40 мм |  | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| сэндвич Ду 32 мм |  | сэндвич Ду 150 мм |  | фланцевый, Ду 50мм |  | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| сэндвич Ду 40 мм |  |  | фланцевый, Ду 65 мм |  |

| Конструкция | Эксперт-9х2МО | раздельный с вычислителем | Х | Направление потока | -П1 | однонаправленное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820,сталь Ст-20 | Х |  | -П2 | реверсивное |  |
| Материал электродов | -21 | нержавеющая сталь | Х | Прокладки | -ПР1 | отсутствуют |  |
| Защитные кольца | -31 | без колец |  |  | -ПР2 | паронитовые |  |
|  | -32 | сталь Ст-20 |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | отсутствует |  |
|  | -33 | нержавеющая сталь |  |  | -Б2 | 15.24 |  |
| Погрешность измерений | -41 | ( 1% в диапазоне 1: 80 |  |  | -Б3 | 30.24 |  |
|  | -42 | ( 0,5% в диапазоне 1: 10* |  |
|  | -43 | ( 0,15% в диапазоне 1: 10* |  |
| Поворот блока измерения (БИ) | -51 | без поворота |  |
|  | -52 | на 1800 |  |
| * - для Ду до 100мм; |  |

Комплектация:

| Сервисные модули (не более 2): | Универсальный выход |  |  |  | Ethernet |  | Токовый выход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м |  |
| --- | --- |
| длина кабеля связи БИ - вычислитель, м |  | длина кабеля питания, м |  |

| Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт. |  |  | без обогревающего кабеля шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| Дy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нерж. сталь |

** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы Ду 10- Ду 100мм

Примечания:______________________________________________________________________________________                        При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________