| Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измерительно-вычислительный комплекс ВЗЛЕТ

модификация ВЗЛЕТ ИВК

исполнение ИВК - ТЭР

(для расходомеров ВЗЛЕТ-ТЭР и Профи М)

Комплект однотипных приборов шт.

Комплектация:

| Модули(не более 2) | Универсальный, имп/част/логический: |  |  |  | Ethernet |  | токовый выход |  | длина связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Источник вторичного питания, | 15.24 шт. |  | 30.24 шт. |  | длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 * |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

*	– оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________