|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | | | | | | | | ВМСК лого в карту заказа  **Представительство г. Москва:**  **141435, МО, Химки, кв-л Яковлево, 10Н**  **заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75**  [**mail@vzljot.moscow**](mailto:mail@vzljot.moscow)  **vzljot.moscow** |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |
| --- |
|  |

**Заявка №** от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР

модификация Лайт М исполнения ЭРСВ-475Ф В для АЭС 4Н

(для использования в составе узлов учета тепла)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование конечного заказчика** |  |
| **Ориентировочная дата поставки** |  |
| **Код KKS Общий** |  |
| **Код KKS расходомера** |  |
| **Код KKS ИВП-24.24 (источник вторичного питания)** |  |
| **Наименование Блока и Трубопровода АЭС по назначению** |  |

***Метрологические характеристики:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требуемая погрешность измерения, %** | **± 2 % в диапазоне 1:500** | | | |
| **Расходы жидкости, кг/с** | **мин:** |  | **макс:** |  |
| **Скорость потока, м/с** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория трубопровода** |  | | | | |
| **Материал трубопровода** |  | | | | |
| **Наружный диаметр трубопровода, мм** |  | | | | |
| **Толщина стенки, мм** |  | | | | |
| **Температура окружающей среды, °C** |  | | | | |
| **Климатическое исполнение прибора: УХЛ** |  | | | | |
| **Место установки расходомера** | **на воздухе** | | | |  |
| **в помещении** | | | |  |
| **Категория сварных соединений** | **IIIC** | | | | |
| **Наименование среды измерения** | **Чистая вода** | | | | |
| **Удельная электропроводность жидкости, См/м** | **не менее 5·10-4** | | | | |
| **Температура измеряемой жидкости, °C** | **Min** | **-10** | **Max** | **150** | |
| **Давление, МПа** | **не более 2,5** | | | | |

***Технические характеристики:***

***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **исполнение** | **без индикатора** | **тип присоединения** |
| **1:500** |
| **ЭРСВ-** | **475Ф В** | **фланцевое**  **DN20-DN300** |
| **количество, шт.** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DN:** | **20** |  | **25** |  | **32** |  | **40** |  | **50** |  | **65** |  | **80** |  | **100** |  | **150** |  | **200** |  | **300** |  |  |  |  |  |

***Комплектация:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **источник вторичного питания (ИП), шт.** | **24.24** | | **X** |
| **импульсный выход** |  | | **X** |
| **длина кабеля связи, м** | |  | | |
| **общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИП – ЭР, м** | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| углеродистая сталь с консервацией |  |

***Присоединительная арматура:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DN трубопровода** | **Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)** | **Комплект №2**  **(комплект №1 +**  **прямолинейные участки, конфузоры)** |
|  |  |  |

***Дополнительные устройства:***

|  |  |
| --- | --- |
| **адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР), шт.** |  |

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

**При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектной организации, заполнившей исходные данные, и её адрес** | | | | |
|  | | | | |
| **Ведущий технолог** |  |  |  |  |
| **Отдел КИП** |  |  |  |  |

**(фамилия и подпись) (телефон)**

Ф.И.О. принявшего заказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_