| Город Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация Лайт М   5 м/сек

исполнения ЭРСВ-440Л В (ВР) ( для холодной и горячей воды)

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение | без индикатора | тип присоединения |
| --- | --- | --- |
|  | 1:250 |  |
| ЭРСВ- | 440Л В | « сэндвич» |
| количество, шт. |  |  |
| ЭРСВ- | 440Л ВР |  |
| количество, шт. |  |  |

| DN, мм | 25 |  | 32 |  | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Комплектация:

| модуль интерфейса RFID (связь со смартфоном) шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| источник вторичного питания, (ИВП) шт. | 15.24 |  | 30.24 |  |  |
| длина кабеля связи, м |  |  |
| общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИВП – ЭР, м |  |  |
| Опция: |
| часы реального времени ( RTC) |  |  |
| Присоединительная арматура: углеродистая сталь |  | углеродистая сталь с консервацией |  |  |
| DN трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4* (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) | Взлет КПА ** |  |

| Монтажные кольца нерж. ***, компл. |  |  |
| --- | --- | --- |

### Дополнительные устройства:

| адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР) |  |
| --- | --- |

*  - для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые  трубопроводы DN25 – DN50мм.

** - оформляется отдельной картой заказа

***- для контакта с жидкостью при монтаже ЭРСВ-х40ЛВ(Р) DN 25 – DN 50 мм в пластиковые трубопроводы

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________тел.____________________________