| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Специализированные электромагнитные расходомеры-счетчики

###### для систем поддержания пластового давления

###### ВЗЛЕТ ППД

## Комплект однотипных приборов:

| Типоразмер | диаметр расходомера/подводящего трубопровода, мм (измеряемый расход, м3/час) |
| --- | --- |
|  | 32/50 (0,2-20,3) | 32/100 (0,34-34,7) | 50/100 (0,85-84,90) | 80/100 (2,17-217,3) | 100/100 (3,4-339,6) | 150/150 (7,64-764,1) | 150/200 (7,64-764,1) | 200/250 (13,58-1358) |
| Количество расходомеров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМЧ (присоед. арматура), к-т. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Исполнение расходомера:

| Исполнение | Реверс | Токовый выход (кроме Ех) | Пассивный импульсный выход | Активный импульсный выход | Удлиненные электроды * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 мА | 0-20 мА | 4-20 мА | кабель, м | Кр, имп/л | кабель, м | Кр, имп/л | кабель, м |  |
| ППД -113 (без индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППД -213 (с индикатором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППД-Ех (без индикатора) |  | – | – | – | – |  |  | – | – |  |

| Источник вторичного питания ИВП-24.24 |  | Длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

### *  в расходомерах DN150/150, DN150/200 и DN200/250 удлиненные электроды всегда

### Дополнительные устройства:

| адаптер RS232 (для настройки электромагнитных расходомеров), шт. |  | адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем, шт. |  | без обогревающего кабеля, шт. |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________