| Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО 
исполнение РО-2 вент

Количество однотипных приборов шт.

Основная комплектация:

| № канала ПТ | каналы преобразователей температуры |
| --- | --- |
|  | Длина погружной части датчика, (50, 70, 98, 133, 223 мм) | тип ПТ __________ | тип ПТ |
|  |  | длина связи, м (типовая 8 м) | тип штуцера (прямой, наклонный) |  |
| 1 (наружная) |  | – |  | – | ТПС (внеш. испол.) |
| 3(вентилятор) |  | – |  | – | ТПС (внеш. испол.) |
| 4(обратка) |  |  |  |  | ТПС |
| 5(внутренняя) |  | – |  | – | ТПС (внеш. испол.) |
| 6(прямая) |  |  |  |  | ТПС |

| Комплект поставки: | с защитной гильзой |  |
| --- | --- | --- |

Дополнительное оборудование:

| Щит АТП * |  | АСЕВ-040 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | АССВ-030 * |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щит электроуправления АТП |  | Адаптер сети Еthеrnet | Адаптер сигналов | Адаптер сотовой связи | Программный комплекс |

*	– оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________