| Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик ультразвуковой

###### для безнапорных трубопроводов и открытых каналов ВЗЛЕТ РСЛ

исполнений РСЛ-212 и РСЛ-222

Комплект однотипных приборов РСЛ-212 шт.

Комплект однотипных приборов РСЛ-222 шт.

Комплектация РСЛ-212 или РСЛ-222

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |  |

| источник вторичного питания 30.24, шт. |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### Акустическая система АС для РСЛ-212

| исполнение | по применяемости | по химической стойкости |
| --- | --- | --- |
|  | для открытых каналов и лотков | для трубопроводов | базовое | бензомаслостойкое* | агрессивостойкое (из нерж. стали) |
|  | фланцевая с репером | фланцевая с репером |  |  |  |
| АС- | 40х | 90х | хх1 | хх2 | хх3 |
| канал 1 |  |  |  |  |  |

| установочный патрубок АС-40x, шт. |  | установочный патрубок АС-90x, шт. |  | длина связи АС-БИЦ, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### Акустическая система АС для РСЛ-222

| исполнение | для трубопроводов и лотков шириной от 100мм |  | установочный патрубок АС-111-013, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КМЧ на пластик ПВХ Ду110 мм, шт. |  |
| АС- | -111-013 |  | КМЧ на пластик ПВХ от Ду160 мм, шт. |  |
| канал 1 |  |  |

| длина связи АС-БИЦ, м |  |
| --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 ** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

*	– для исполнения АС-40x;

**	– оформляется отдельной картой заказа.

| Примечания: |  |
| --- | --- |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________