| Город |  | Представительство г. Москва: 141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, 11 заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Уровнемер ультразвуковой ВЗЛЕТ УР

исполнения УР-2хх

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение УР- | одноканальное | двухканальное |
| --- | --- | --- |
|  | 211 | 221 |
| количество, шт. |  |  |

Комплектация:

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | длина кабеля связи, м |  |  |  |

| источник вторичного питания, шт. | 30.24 |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Акустическая система АС (исполнение без звуковода)

| Исполнение АС-111-113: | канал 1 |  | канал 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина кабеля связи АС-111 – БИЦ УР м: |  |  |  |  |

###### Акустическая система АС (исполнение со звуководом)

|  | Исполнение по стойкости | Фланцевое |
| --- | --- | --- |
|  |  | с репером | с ТПС |
|  |  | до 50°С | до 100°С | до 50°С | до 100°С |
| канал 1 | базовое | АС-401-110 |  | АС-401-120 |  | АС-611-110 |  | АС-611-120 |  |
|  | бензомаслостойкое | АС-402-110 |  |  |  | АС-612-110 |  |  |  |
|  | агрессивостойкое* | АС-403-110 |  | ------ |  | АС-613-110 |  | ------- |  |
| канал 2 | базовое | АС-401-110 |  | АС-401-120 |  | АС-611-110 |  | АС-611-120 |  |
|  | бензомаслостойкое | АС-402-110 |  |  |  | АС-612-110 |  |  |  |
|  | агрессивостойкое* | АС-403-110 |  | ------ |  | АС-613-110 |  | -------- |  |

Комплектация АС со звуководом:

| установочный патрубок, шт. |  | длина связи АС-БИЦ, м: канал 1 |  | канал 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМЧ для подвеса АС, шт. |  | длина связи ТПС-БИЦ**, м: канал 1 |  | канал 2 |  |
| переходный патрубок, неперфорированный, шт.: | сталь Ст-20 |  | нержавеющая сталь |  |  |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 *** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

*     – исполнение АС-ХХ3-ХХХ и установочный патрубок к нему изготавливаются из нержавеющей стали;

**    – для АС исполнений АС-61Х-ХХХ аналогична длине связи АС-БИЦ;

***  – оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________