|  | 1303 | vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» УРСВ-5хх N - ИГС

МНОГОЛУЧЕВОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

для учета нефти и нефтепродуктов с накладными ПЭА

Сведения о заказчике:

| ИНН конечного заказчика / наименование конечного заказчика: |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Позиция прибора: |  |
| Место доставки: |  |
| Наименование грузополучателя: |  |
| Ориентировочная дата поставки: |  |

Сведения об объекте и среде измерения:

| Количество, шт.: |  |
| --- | --- |

| Погрешность относительная, %: | ±(0,45+0,1/v) 522 N (двухлучевой) |  | ±(0,25+0,1/v) 544 N (четырехлучевой) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: при условии проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ специалистами АО «Взлет» или лицензированным на эти работы персоналом АО «Взлет»

| Измеряемая среда, состав: |  |
| --- | --- |
| Эксплуатационные расходы, м3/ч: | макс: |  | мин: |  | ном: |  |
| Температура окружающей среды, °C: | макс: |  | мин: |  | ном: |  |
| Температура измеряемой жидкости, °C: | макс: |  | мин: |  | ном: |  |
| Материал трубопровода: |  |
| Наружный диаметр трубопровода, мм: |  | Толщина стенки трубопровода, мм.: |  |
| Расположение ПЭА: | надземное |  | подземное |  |

По заказу:

| длина линии связи для ПЭА, м не более 100м |
| --- |
| Блок коммутации - Блок искрозащиты* (БК-БИ) | Блок искрозащиты - Вторичный преобразователь** (БИ-ВП) |

*минимум 10 метров
**минимум 1 метр

Комплектация:

| термопреобразователь сопротивления ТПС-Н (в комплекте с барьерами искрозащиты): |  | длина кабеля связи для ТПС-Н (БК-БИЗ-ВП), м: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| длина кабеля связи RS-485, токовый выход, м: |  | длина кабеля питания, м: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| источник вторичного питания ИВП-24.24, шт.: |  |
| --- | --- |

| комплект УЗИП: |  |
| --- | --- |

| шкаф питания и коммутации ШПК УРCВ Ex (оформляется отдельной картой заказа): |  |
| --- | --- |

| адаптер USB-RS-232/RS-485, шт.: |  |
| --- | --- |

Дополнительные устройства в ЗИП:

| ПЭА количество пар: |  |
| --- | --- |

| Комплект для герметизации коммутационного устройства (до IP68), шт.: |  |
| --- | --- |

Дополнительные услуги:

| Пусконаладочные работы: |  | Шеф-монтажные работы: |  |
| --- | --- | --- | --- |

В комплект поставки по умолчанию включается:

- вторичный преобразователь (ВП) – 1 шт. (в комплекте с блоками искрозащитными, блоком коммутации и компаундом);

- преобразователь электроакустический ПЭА Н-025 Ex – 2 пары или 4 пары;

- КМЧ датчиков для 522N и 544N – 1 шт.;

- КМЧ (магнитное) на 1 пару датчиков Н-025 Ех – 2 шт. или 4 шт.;

- Лента хомутная 30 м – 1 шт.;

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |