| Город |  | Представительство г. Москва: 141407, МО, г. Химки, кв-л Яковлево, 10Н заказ оборудования: +7 (495) 407-06-75 mail@vzljot.moscow vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА

из углеродистой стали на давление до 2,5МПа

Однотипных комплектов шт.

| длина подводящего участка - поз.1: | 3Dу* (УП3) |
| --- | --- |
| длина отводящего участка - поз.2: | 3Dу* (УП3) |
| Dy имитатора, мм - поз.3: | 10** |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 150 |  |
| Dy 1 трубопровода, мм - поз.4: |  | Dy 2 трубопровода, мм - поз.5: |  |

*  – по спецзаказу возможна поставка подводящего и отводящего участков с длинами, отличающимися от 3Dу (2Dу и 5Dу)

**	 – для расходомера Dу 10, Dу 15 длина участков поз.1 и поз.2 не менее 5Dу

Термопреобразователи сопротивления

Комплект однотипных приборов:

| Исполнение | Согласованная пара ТПС | Одиночный ТПС | Защитные гильзы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | класс 1 | класс допуска А | класс допуска В | базовая | Усиленная (от 50мм) | без гильз |
| Взлет ТПС, шт. |  |  |  |  |  |  |
| КТС-Б, пар |  |  |  |  |  |  |
| Взлет ТПС типоразмер, мм: | 32* |  | 40* |  | 50 |  | 70 |  | 98 |  | 133 |  | 223 |  |  |
| КТС-Б типоразмер, мм: | 50 |  | 70 |  |  |
| номинальная статическая характеристика W100 = 1,3850: | Pt500 |  | Pt100 |  | штуцер: | прямой |  | наклонный |  |
| диапазон температур, °С: | 0..+180 |  | -50..+100 (для одиночного термометра) |  |  |

* только Pt500 и на диапазон температур, °С  0..+180

Преобразователь давления

Комплект однотипных приборов:

| Вариант поставки: | без арматуры | с арматурой (до Т=1500С) |
| --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |

| Давление, МПа: | 1,0 |  | 1,6 |  |  | длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _________ ______________ тел. _____________